## Котина,7А
Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
№___2/Кт-7А___________________
от 01 апреля 2015 года
Состав и техническое состояние
общего имущества в многоквартирном доме
1. Адрес МКД ул. Котина,7А
2. Год постройки _______1977_________

## Строительные конструкции
3. Техничесоке состояние многоквартирного дома
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
I.Строительные конструкции:
1. Фундаменты | 1 |  | не требуется
2
2. Несущие стены | 1 |  | не требуется
2
3
3. Перекрытия железобетонные | 1 |  | не требуется
2
3
4
4. Перегородки кирпичные | 1 |  | не требуется
2
3
5. Фасады | 1 | разрушение панельных швов | требуется ремонт
| 2 | разрушение отмостки
| 3 | проседание отмостки
| 4 | разрушение бетона козырьков подъездов
| 5 | разрушение гидроизоляции козырьков подъездов
| 6 | разрушение переплетов подъездных окон
| 7 | поражение гнилью подъездных оконных блоков
| 8 | разрушение крыльца
9
10
11
12
13
14
6. Балконы | 1 | разрушение бетона балконных плит | требуется ремонт
| 2 | разрушение гидроизоляции балконных плит
3
4
7. Окна мест общего пользования | 1 | разрушение переплетов | требуется ремонт
| 2 | поражение гнилью оконных блоков
| 3 | отсутствие двойного остекления
4
8. Двери мест общего пользования | 1 |  | не требуется
2
3
9. Крыша: рулонная кровля | 1 | разрушение покрывочного слоя | требуется ремонт
2
3
4
10.Технические подвалы (подполья) | 1 | отсутствие пола | требуется ремонт
| 2 | отсутствие освещения
| 3 | электрические сети освещения не соответствуют правилам и нормам
| 4 | разрушение штукатурного слоя стен
5
6
7
8
9
10
11
12
11.Чердачные помещения (технические этажи) | 1 | электрические сети освещения не соответствуют правилам и нормам
| 2 | отсутствие освещения | требуется ремонт
3
4
5
6
7
12. Коридоры мест общего пользования, обслуживающие более одной квартиры | 1 | отслоение штукатурки | требуется ремонт
| 2 | разрушение окрасочного слоя
| 3 | электрические сети освещения не соответствуют правилам и нормам
13. Лестничные клетки | 1 | отслоение штукатурки
| 2 | разрушение окрасочного слоя
| 3 | разрушение лестничных маршей
| 4 | электрические сети освещения не соответствуют правилам и нормам
| 5 | разрушение оконных переплетов
| 6 | поражение гнилью оконных блоков
| 7 | отсутствие двойного остекления
| 8 | недостаточное отопление
9
10
14. Вентиляция | 1 |  | не требуется
2
15. Мусоропровод | 1 | разрушение отделки стен мусоропроводной камеры | требуется ремонт
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Инженерные сети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
II. Инженерные коммуникации:
1. Система отопления:
1.1. Верхняя разводка | 1 | отсутствует
2
3
4
5
1.2. Нижняя разводка | 1 | поражение коррозией | требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
| 3 | наличие хомутов
4
5
1.3. Панельное отопление | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.4. Стояки | 1 | наличие 40 вентелей требующих замену | требуется
2
3
4
5
1.5. Полотенцесушители | 1 | отсутствуют
2
3
4
5
1.6. ТУ | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.7. ПУ тепла |  | отсутствует
2. Холодное водоснабжение
2.1. По подвалу | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
2.2. Стояки | 1 | наличие 10 вентелей требующих замену | требуется
2
3
4
2.3. ПУ ХВС |  |  | не требуется
3. Горячее водоснабжение
3.1. По чердаку | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
3.2. По подвалу | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
4
5
6
3.3. Стояки | 1 | наличие 20 вентелей требующих замену | требуется
2
3
4
5
6
3.4. Полотенцесушитель | 1 | наличие хомутов | требуется
2
3
4
5
6
3.5. ВВП | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
6
4. Система водоотведения (внутренний водосток) | 1 |  | не требуется
2

## Электросети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
5. Система электроснабжения:
5.1.Электроснабжение мест общего пользования | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
| 2 | Сечение распред.сети не соответствует существующим нагрузкам
| 3 | Отсутствие защитного заземления
| 4 | Вводной распред.щит не соответствует нормам и правилам
| 5 | Этажный распред.щит не соответствует нормам и правилам
5.2.Электроснабжение лифтов | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
2
3
4
5
5.3.Электроснабжение электрической плиты | 1
2
3
4
5
5.4. ПУ эл. энергии
6. Приборы учета |  | Требуется замена прибора учёта
7. Телеоборудование | 1 | Разрушение стойки телеантенны | требуется
| 2 | Обрыв стоякового кабеля
| 3 | Разрушение мест крепления закладных устройств
4
5

## Газ
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
8. Внутридомовая система газоснабжения | ТО согласно графика. При проверке на герметичность фланцевых и сваоных соединений утечки газа не обнаружено, следы коррозии на газопроводе отсутствуют | не требуется

## Лифты
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
III. Лифты | Год ввода апрель 1978г., разрешен в эксплуатацию до апреля 2016г. | не требуется

## Земельный участок
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
IV.Земельный участок, на котором расположен МКД, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства | Разрушение асфальтового покрытия, разрушение тротуаров, отсутствие парковочных мест, отсутствие детского оборудования. | требуется ремонт